Izmena konkursne dokumentacije JN broj 7/2019

|  |  |
| --- | --- |
| Непожељне | x |
|

|  |
| --- |
| **Sales Serbia <prodaja@restartenergy.rs>** |

 |

Poštovani,

Ovim putem Vam se obraćamo kao potencijalni ponuđač za javnu nabavku broj 7/2019 sa zahtevom za dodatnim informacijama.

Naime, radi se o tome, da u celoj konkursnoj dokumentaciji nigde niste naveli broj mernih mesta, a ni odobrenu snagu.

Molimo Vas da na osnovu gore navedenih informacija izvršite  promene konkursne dokumentacije.

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganu.

Srdačan pozdrav,

Srdačan pozdrav | Kind Regards | Mit freundlichen Grϋβen

Restart Energy tim

T: +381 11 77 030 68

Uroša Martinovića 18/1 | Novi Beograd 11070| Serbia

E: prodaja@restartenergy.rs

W: [www.restartenergy.rs](http://www.restartenergy.rs/)

**ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ:**

Поштовани,

На основу примљеног питања вас као заинтересованог понуђача врши се допуна конкурсне документације на страни 5/25:

4. Место испоруке

**Место извршења**– испоруке електричне енергије: Београдска филхармонија, Студентски трг 11, Београд одн. мернo  местo  Наручиоца  прикљученo  на  дистрибутивни  систем **у категорији ниски напон, ЕД број 94034530, одобрене снаге 88,49 kW.**

Затим, измена и допуна конкурсне документације на страни 19/25 у члану 3 модела уговора, где се следећи део:

Место испоруке: обрачунско мерно место Купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД.

- мења и сада гласи:

Место испоруке: обрачунско мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, ЕД број 94034530, одобрене снаге 88,49 kW.

У осталим деловима конкурсна документација остаје неизмењена.

С поштовањем,

Комисија Београдске филхармоније за јавну набавку електричне енергије - ЈНмв бр. 7/2019